Juchnowiec Górny, dn.30.06.2016r.

**ZAPYTANIE OFERTOWE**

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: remont sali lekcyjnej nr 1, remont sali lekcyjnej nr 17, umieszczenie dwóch gniazdek w gabinecie logopedycznym, zamówienie dotyczy realizacji zadania poniżej 30 tys. euro, nie podlega przepisom Prawa zamówień publicznych

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

**Punkt 1 : Sala lekcyjna nr 1 o wymiarach*: wys. 3,18m; dł. 8,60; szer. 5,80***

-wymiana przewodów elektrycznych (montaż nowego okablowania w bruzdach, naprawa bruzd), opraw oświetleniowych, oprzyrządowania elektrycznego

-wyczyszczenie starego pokrycia farbą

-gruntowanie całości ścian i sufitów,

-szpachlowanie wyrównujące

-uzupełnienie tynków pod oknami

-malowanie ścian i sufitów

-zdjęcie starej wykładziny

-naprawa podłoża i położenie nowej wykładziny PCV o odpowiednim stopniu ścieralności i z atestami (wykładzina wywinięta na ścianę)

- zamontowanie drewnianych listew odbojniowych i kątowników ochronnych przy drzwiach

-wykonanie kącika czystości o wymiarach 150x160cm (położenie glazury, zainstalowanie nowej umywalki z szafką i baterią)

**Punkt 2 : Sala lekcyjna nr 17 o wymiarach*: wys. 3,18m; dł. 8,60; szer. 5,80***

-wymiana przewodów elektrycznych (montaż nowego okablowania w bruzdach, naprawa bruzd), opraw oświetleniowych, oprzyrządowania elektrycznego

- demontaż szafki elektrycznej

-wyczyszczenie starego pokrycia farbą

-gruntowanie całości ścian i sufitów,

-szpachlowanie wyrównujące

-uzupełnienie tynków pod oknami

- -malowanie ścian i sufitów

-obudowanie płytą maskującą półki z lastryko na całej długości (dostosowaną do koloru mebli)

-zdjęcie starej wykładziny

-naprawa podłoża i położenie nowej wykładziny PCV o odpowiednim stopniu ścieralności i z atestami (wykładzina wywinięta na ścianę)

-wykonanie kącika czystości o wymiarach 150x160cm (położenie glazury, zainstalowanie nowej umywalki z szafką i baterią)

**Punkt 3 : umieszczenie dwóch gniazdek w gabinecie logopedycznym**

**-** wyprowadzenie dwóch gniazdek z istniejącej instalacji (montaż w „korytkach”)

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: **do 20.08.2016r**. (ostateczny, nieprzekraczalny termin ze względów organizacyjnych)

WARUNKI GWARANCJI: gwarancja na wykonane prace remontowe 24 miesiące od momentu odbioru prac.

INNE POSTANOWIENIA: Wykonawca jest zobowiązany do:

-przeprowadzenia wizji lokalnej,

-wykonania remontu zgodnie z obowiązującymi standardami dla placówek oświatowych

-uzgodnienia z Zamawiającym kolorów lamperii, ścian, wykładziny i glazury

-posiadania niezbędnej wiedzy, doświadczenia oraz potencjału technicznego, a także dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (tj. osoby przewidziane do udziału w realizacji remontu muszą być odpowiednio przeszkolone i muszą posiadać badania).

Dopuszcza się składanie ofert częściowych (tj. punkt 1 lub punkt 2 lub punkt 3).

Zamawiający zastrzega sobie prawo częściowej realizacji przedmiotu zamówienia (tj. jedynie w punkcie 1 lub punkcie 2 lub punkcie 3) lub całkowitej rezygnacji z jego realizacji bez podania przyczyn.

Zaproponowane ceny będą porównane z innymi ofertami. Z firmą, która przedstawi najkorzystniejszą ofertę dotyczącą danego punktu przedmiotu zamówienia (w przypadku złożenia tylko ofert całościowych całości przedmiotu zamówienia) zostanie podpisana umowa. Od decyzji Zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.

Osoba do kontaktu: Joanna Urbanowicz tel. 85 7196 678

Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Remont w Zespole Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym. Zaoferowana cena musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia i nie będzie podlegać podwyższeniu.

TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY: **do 8 lipca 2016r. do godziny 9.00** w sekretariacie szkoły. Zamawiający powiadomi oferentów o wyborze Wykonawcy do 15 lipca 2016r.

**FORMULARZ OFERTY:**

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: remont sali lekcyjnej nr 1, remont sali lekcyjnej nr 17, zamówienie dotyczy realizacji zadania poniżej 30 tys. euro, nie podlega przepisom Prawa zamówień publicznych

Nazwa i adres wykonawcy:

Nazwa:…………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Adres ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............................................................................................................NIP …………………………… REGON …………………………………….

W odpowiedzi na ZAPYTANIE OFERTOWE oferuję realizację zamówienia wynagrodzenie w wysokości:

**Punkt 1 : Sala lekcyjna nr 1** za:

……………………. zł netto plus ……… % podatek VAT tj. ……………………….zł brutto (słownie …………………………………………………………………………….zł brutto).

**Punkt 2 : Sala lekcyjna nr 17** za:

……………………. zł netto plus ……… % podatek VAT tj. ……………………….zł brutto (słownie …………………………………………………………………………….zł brutto).

**Punkt 3 : umieszczenie dwóch gniazdek w gabinecie logopedycznym**

……………………. zł netto plus ……… % podatek VAT tj. ……………………….zł brutto (słownie …………………………………………………………………………….zł brutto).

**Całość zamówienia za**:

……………………. zł netto plus ……… % podatek VAT tj. ……………………….zł brutto (słownie …………………………………………………………………………….zł brutto).

……………………………………..

Miejscowość i data

……………………………………….

Pieczęć i podpis